- 浙江青田抽水蓄能电站筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）试验检测采购

询

比

采

购

文

件

采   购  单  位：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司

2024 年 7 月 31 日

目   录

第一章 采购概况	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评审办法（综合评分法）	7

第四章 合同主要条款及格式	13

第五章 技术要求及图纸	25

第六章 采购清单	26

第七章 响应文件格式	32

# 第一章 采购概况

浙江钱塘江水利建筑工程有限公司就浙江青田抽水蓄能电站筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）试验检测 进行采购，欢迎国内合格的意向单位按采购文件要求递交响应文件。

- 1.采购编号：QSJGC-2024-06-02-09

2. 项目概况与采购范围

2.1项目地址：浙江省丽水市青田县。

2.2服务期：合同签订之日至工程完工。

2.3采购范围：土建原材料、半成品、成品等所有需作为永久性竣工档案资料使用的有关试验项目，详见采购清单。

2.4质量要求：合格。

2.5采购控制价： 1177.068509万元（含税率6%增值税专用发票）。

- 3. 采购方式和评审方法

3.1采购方式：询比采购。

3.2评审方法：综合评分法。

- 4. 响应单位参与资格条件

4.1要求响应人具备以下资格条件：

4.1.1响应人须为中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格(证明材料:有效的营业执照或事业单位法人证书)；

4.1.2响应人需同时满足以下条件：

（1）具有中国国家认证认可监督管理委会或省级质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书（计量认证 CMA证书）；

（2）具有国家水利部颁发的水利工程质量检测资质，检测范围须包括岩土工程类甲级、混凝土工程类甲级、机械电气类甲级、金属结构类甲级、量测类甲级。

（3）业绩要求：响应人自2014年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过至少1项由建设方委托的抽水蓄能电站工程或单个电站总装机容量不小于1000MW的水利水电工程质量检测试验室现场搭建并进行试验检测工作的业绩。（同一个业绩合同中包含多类试验室的可以累计）。【证明材料需提供合同复印件，合同上须体现合同签订日期、试验检测内容等关键信息（需在合同复印件上框选关键信息，合同无法体现关键信息的须另行补充业主证明资料），原件备查，合同上甲方须为项目建设方】

4.1.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒（失信被执行人和重大税收违法案件当事人）、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目响应；

4.3项目负责人须具有相关专业高级工程师及以上职称，响应人自2014年1月1日（以合同签订时间为准）以来担任过至少1项由建设方委托的抽水蓄能电站工程或单个电站总装机容量不小于1000MW的水利水电工程质量检测试验室现场搭建并进行试验检测工作的业绩。【提供合同复印件，水电站项目需额外提供竣工验收报告，合同上须体现合同签订日期、试验室搭建、试验检测内容、装机容量（水电站项目需体现）、项目负责人身份等关键信息（需在合同复印件上框选关键信息，合同无法体现关键信息的须另行补充业主证明资料），原件备查。委托人须为项目建设方。】

4.4技术负责人须具有相关专业高级工程师及以上职称，响应人自2014年1月1日（以合同签订时间为准）以来担任过至少1项由建设方委托的抽水蓄能电站工程或单个电站总装机容量不小于1000MW的水利水电工程质量检测试验室现场搭建并进行试验检测工作的业绩【提供合同复印件，水电站项目需额外提供竣工验收报告，合同上须体现合同签订日期、试验室搭建、试验检测内容、装机容量（水电站项目需体现）、项目负责人身份等关键信息（需在合同复印件上框选关键信息，合同无法体现关键信息的须另行补充业主证明资料），原件备查。委托人须为项目建设方。】

4.5本项目 不接受 联合体响应。

- 5. 采购文件的获取及递交

5.1获取方式: 请意向单位于2024年8月2日至2024年8月9日，在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）首页中下载该项目电子采购文件。

5.2响应文件递交的截止时间为2024年 8月9日14时00分。

5.3线下递交：采用纸质响应文件，递交地点：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司会议室（杭州市上城区婺江路217号近江时代大厦B座1403室）。（联系人： 刘先生 收，电话： 0571-86434997 ）。

- 6. 响应保证金

响应保证金递交方式：银行转帐，须在银行汇款回单备注栏中注明采购编号及项目名称（简写），以便登记、查询。

响应保证金的金额：伍万元。响应人须在响应文件递交截止时间前一次性足额将响应保证金缴存至专用账户。

帐户名：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司杭州崇贤支行

银行帐号：19050501040013845

- 7.联系方式

采 购 人：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司

联 系 人：刘先生  电话：0571-86434997

监 督 人：姜女士  电话：0571-86952644

地    址：杭州市上城区近江时代大厦B座14楼

- 第二章 供应商须知

- 1.总则

1.1采购人：本项目采购人包括采购单位及采购组织单位，并由其与成交单位签订合同。

1.2项目概况：详见第一章《采购概况》。

1.3权利和义务：详见第四章。

1.4费用承担：供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.5保密：参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的技术与商务等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6语言文字：除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.7踏勘现场：不组织。

- 2.采购文件

2.1采购文件的组成

本采购文件由采购概况、供应商须知、评审办法、合同主要条款及格式、服务内容和要求、响应文件格式组成。

2.2采购文件澄清与修改

2.2.1供应商对采购文件有疑问的，在 2024 年8月7日 16时前要求澄清或说明。

- 3.响应文件

3.1响应文件的组成

（1）法定代表人身份证明（格式2）；授权委托书（格式3）；供应商基本情况表（格式4）；

（2）项目管理机构组成表（格式5）；

（3）试验检测方案（格式6）；

（4）响应函（格式7）；

（5）报价表（格式8）。

3.2 响应文件的要求

3.2.1响应内容

（1）服务内容和要求：详见第五章；

（2）权利义务：详见第四章；

（3）响应文件应包含报价表等内容。

3.2.3其它要求

（1）响应文件区分正副本。

（2）响应文件应使用不褪色的材料书写或打印，必须按规定加盖供应商法人单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字。

（3）全套响应文件应无涂改和行间插字。如有修改，所修改处应由法定代表人或授权代表人签字予以确认。

（4）响应文件份数：纸质3份。壹份正本及贰份副本。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致，以正本文件为准。

（5）装订要求：装订成册，并逐页编码。

3.3响应文件有效期：60天，在响应文件递交截止时间后起算。

3.4响应保证金：在响应文件递交的截止时间前，响应人应按第一章内容规定的金额、形式递交响应保证金。响应人不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。评审结束，采购人将原额退还非成交候选人响应保证金。采购合同签订后原额退还成交候选人响应保证金。采购失败原额退还已递交的响应保证金。

- 4.递交响应文件

4.1响应文件密封和标记

响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章；

4.2响应文件的递交：详见第一章《采购概况》。

4.3响应文件的修改与撤回：

4.3.1响应文件递交截止时间前供应商可对其响应文件进行修改及撤回；

4.3.2开启响应文件后至响应文件有效期期满前供应商不得修改及撤销其响应文件；

4.3.3响应文件不退还。

- 5.组织评审

5.1评审小组组建：由采购单位负责组建评审小组，人数为5人及以上单数。

5.2评审原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

5.4候选成交供应商数量： 1 个。

5.5采购单位自行组织评审活动，确定成交供应商。

- 6.成交供应商确定

- 6.1根据评审小组推荐成交供应商，若成交供应商放弃签约、或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购单位将视情况更换成交供应商或重新采购。

- 6.2在确定候选成交供应商后，采购单位在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）网站首页进行成交候选人公示。

- 7.签订合同

7.1采购单位和供应商应当自通知发出之日起30天内，订立书面合同。

7.2发出通知后，采购单位和供应商无正当理由拒签合同的，给对方造成损失的，视责任应当赔偿损失。

- 第三章 评审办法（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 资格评审标准 | 业绩 | 响应人自2014年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过至少1项由建设方委托的抽水蓄能电站工程或单个电站总装机容量不小于1000MW的水利水电工程质量检测试验室现场搭建并进行试验检测工作的业绩。 证明材料：提供合同复印件，水电站项目需额外提供竣工验收报告，合同上须体现合同签订日期、试验室搭建、试验检测内容、装机容量（水电站项目需体现）等关键信息（需在合同复印件上框选关键信息，合同无法体现关键信息的须另行补充业主证明资料），原件备查。 |
|  |  | 管理团队人员配置情况 | 1、项目负责人自2014年1月1日（以合同签订时间为准）以来，以项目负责人身份担任过至少1项由建设方委托的抽水蓄能电站工程或单个电站总装机容量不小于1000MW的水利水电工程质量检测试验室现场搭建并进行试验检测工作的业绩。 2、技术负责人须具有相关专业高级工程师及以上职称，自2014年1月1日（以合同签订时间为准）以来以技术负责人身份担任过至少1项由建设方委托的抽水蓄能电站工程或单个电站总装机容量不小于1000MW的水利水电工程质量检测试验室现场搭建并进行试验检测工作的业绩。 注：企业业绩和项目负责人业绩可为同一业绩。 证明材料：提供合同复印件，水电站项目需额外提供竣工验收报告，合同上须体现合同签订日期、试验室搭建、试验检测内容、装机容量（水电站项目需体现）、项目负责人等关键信息（需在合同复印件上框选关键信息，合同无法体现关键信息的须另行补充业主证明资料），原件备查。 |
|  |  | 响应文件签字盖章情况 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章，委托代理人的有效的委托授权书。 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第七章“响应文件格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 3.1.2 | 响应性评审标准 | 响应范围 | 符合第一章“采购概况”的规定。 |
|  |  | 工期 | 符合第一章“采购概况”的规定。 |
|  |  | 质量要求 | 符合第一章“采购概况”的规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定。 |
|  |  | 响应报价 | 响应报价不超过响应文件设定的报价限价。 |
|  |  | 其他 | 不存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况。 |
| 3.2 |  | 分值构成 (总分100分) | 资信技术分： 30分 商务分： 70分 |
| 3.3 |  | 评标基准价 计算方法 | R二次平均法 评分范围：通过符合性审查的所有响应文件进入评分范围。 报价平均值：进入评分范围的响应报价的算术平均值为报价平均值。通过符合性审查的最低评标价比通过符合性审查的次低评标价低5%及以上的，该响应报价不列入通过详细评审后各响应报价的算术平均值的基数计入评标基准价。 评标基准价：报价平均值与进入评分范围的响应报价中的最低报价的算术平均值为评标基准价。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 3.4 | 技术评分标准 （0-30分） | 企业类似工程业绩（0-5分） | 响应人自2014年1月1日起承担过抽水蓄能电站工程或单个电站总装机容量不小于1000MW的水利水电工程： （1）土建试验室：具备施工期土建试验室建设及检测业绩，每个得1分，最高得2分； （2）物探试验室：具备施工期物探试验室建设及检测业绩，每个得1分，最高得2分； （3）金属结构试验室：具备施工期金属结构试验室建设及检测业绩，每个得1分，最高得1分； 【1.同一个业绩合同中包含多类试验室的可以重复计分。 2.证明材料需提供合同复印件，合同上须体现合同签订日期、试验检测内容等关键信息（需在合同复印件上框选关键信息，合同无法体现关键信息的须另行补充业主证明资料），原件备查。】 |
|  |  | 项目负责人 （0-2分） | 具有10年及以上抽水蓄能电站工程试验检测工作经验，承担过抽水蓄能电站土建或物探或金结试验室项目负责人或技术负责人，每个得1分，最高2分。【证明材料需提供合同复印件，合同上须体现合同签订日期、试验检测内容、项目负责人身份等关键信息（需在合同复印件上框选关键信息，合同无法体现关键信息的须另行补充业主证明资料），原件备查。】 |
|  |  | 技术负责人 （0-2分） | 具有10年及以上抽水蓄能电站工程试验检测工作经验，承担过抽水蓄能电站土建或物探或金结试验室项目负责人或技术负责人，每个得1分，最高2分。【证明材料需提供合同复印件，合同上须体现合同签订日期、试验检测内容、项目负责人身份等关键信息（需在合同复印件上框选关键信息，合同无法体现关键信息的须另行补充业主证明资料），原件备查。】 |
|  |  | 项目检测机构设置（0-3分） | 土建、物探、金属结构试验室机构设置合理、岗位职责明确、制度健全、制度可行进行比较，优得3分，良得2，差得1分，未提供得0分。 |
|  |  | 检测方案 （0-5分） | 实施方案（包含土建、物探、金结）内容完善、层次分明；范围、内容明确、全面，服务工作目标合理，符合招标文件要求；检测依据充分，原理及方法合理；检测程序及手段科学合理明确。横向比较，优秀的得5分，良好的得4分，一般的得0-3分。 |
|  |  | 质量保证措施（0-3分） | 土建、物探、金属结构试验检测质量控制目标明确，程序规范、措施有力，针对本项目提出合理有效的质量控制措施，结合响应人以往承担的项目经验提出有效的管控方案，方案合理可行。 横向比较，优秀的得3分，良好的得2分，一般的得0-1分。 |
|  |  | 试验室实施布置方案及设备、工具配置情况（0-4分） | 土建、物探、金属结构试验室实施布置方案科学合理、功能布局齐全、针对性强、试验检测仪器、交通工具等设备工具配置合理性进行比较，优得4分，良得2-3分，差得1分，未提供得0分。 |
|  |  | 检测工作时效性 （0-3分） | 对土建、物探、金属结构试验检测工作的时效性进行重点分析阐述。包括对日常检测、加急检测、突发检测等不同检测工作类型的分析及对应措施说明等。横向比较，优秀的得3分，良好的得2分，一般的得0-1分。 |
|  |  | 重点难点分析 及合理化建议（0-3分） | 对本工程试验室重点难点分析分析全面、准确；对应预付及保障解决措施方案科学、合理、针对、可行；合理化建议具有针对性、可行性、前瞻性。横向比较，优秀的得3分，良好的得2分，一般的得0-1分。 |
| 3.5 | 商务标评分标准 （0-70） | 商务报价 （0-70分） | 以评分基准价为基础，将各供应商的报价与评分基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。计算评分值如下： a：响应报价等于评分基准价时，商务标得70分； b：响应报价高于评分基准价时，商务标得分=70+（100-响应报价/评分基准价*100）×1； c：响应报价低于评分基准价时，商务标得分=70-（100-响应报价/评分基准价*100）×0.7。 计算结果保留两位小数，小数点后第三位进行四舍五入，中间计算过程不予保留。评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算。响应文件的商务标评分不足40分的，计为40分。 |

- 1.评审原则

评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 2.评审组织

- 本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评审标准进行评审打分，并按得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

- 3.评审程序

3.1响应文件资格评审，评审标准见评审（分)办法前附表。未通过实质性评审的响应文件不进入后续评审环节。

3.2响应文件资信评分，评审标准见评审（分)办法前附表。如某一评审小组成员对某响应单位评分明显高于或低于算术平均值或其他响应单位得分，该评审小组成员应对此评分做出合理解释，否则此项评分不计入资信技术总分。

3.3响应文件商务评审，评审标准见评审（分)办法前附表。未通过实质性评审的响应文件不进入后续评审环节。

3.4评审价格的确定

3.4.1评审价格以响应单位含税报价为准，如采购文件允许多种税率，且出现税率不一致，则以未含税价为准。

3.4.2评审小组发现供应商的报价可能低于其成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，如供应商不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料证明其报价合理性的，即可判定该报价不通过予以否决。

3.4.3响应报价有算术错误或其他错误的，评审小组按以下原则进行修正，并要求供应商对修正后的价格进行书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

- 如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中；

- 其余修正错误按照就低不就高的原则进行，当修正后的总报价高于原响应报价时，原响应报价不变，视同供应商原响应报价错误产生少漏计费用，若成交签订合同时由该供应商承担，如评审小组或供应商认为无法承受少漏计费用，视为该供应商未通过报价评审；当修正后的总报价低于原响应报价时，修正后的总报价为响应报价，若成交签订合同时以修正后的响应报价为准。

3.5报价评分，评审标准见评审（分)办法前附表（得分保留小数2位）；

3.6综合评分和排序

各项得分汇总后为该供应商的最终得分。评审小组对供应商最终得分进行比较后，按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以响应报价低的优先；响应报价也相等的，由评审小组讨论确定。

4.澄清、说明、补正

响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显错误的内容，评审小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

5.评审结果

评审小组按照供应商排列的优先顺序推荐候选成交供应商。候选成交供应商的数量见第二章“供应商须知”。

6.完成评审报告

6.1评审小组应当出具书面评审报告，评审报告由评审小组全体成员签字。

6.2评审小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数原则确定，对评审报告有异议的评审小组成员，应在报告上签署不同意见并说明理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

（本页以下空白）

第四章 合同主要条款及格式

合同编号：

技术服务合同

项  目  名  称：浙江青田抽水蓄能电站筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）试验检测采购

委托方（甲方）： 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司

受托方（乙方）：

签  订  时  间：           2024年   月   日

签  订  地  点：             浙江省杭州市

有  效  期  限：       2024年   月   日至工程完工

中华人民共和国科学技术部印制

技术服务合同

委托方（甲方）：

住　  所  　地：

法定代表人/委托代理人：

项目联系人：

联 系 方 式：

通 讯 地 址：

邮      编：

电　  　话：                传　  　真：

电 子 信 箱：

受托方（乙方）：

住　所　地：

法定代表人/委托代理人：

项目联系人：

联 系 方 式：

通 讯 地 址：

邮      编：

电　  　话：                传　  　真：

电 子 信 箱：

本合同甲方委托乙方就 浙江青田抽水蓄能电站筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC） 项目进行 筹建期工程 检测技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.技术服务的目标：乙方及时向甲方提供试验检测报告

2.技术服务的内容：对土建原材料、半成品、成品等所有需作为永久性竣工档案资料的有关试验项目，详见附件1。

3.技术服务的方式：

- 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.技术服务地点：浙江省丽水市青田县巨浦乡

2.技术服务期限：合同签订之日起至工程完工

3.技术服务进度：根据甲方要求及试验进度，提交检测报告

4.技术服务质量要求：检测严格依据相关规程规范进行，数据准确，根据试验检测周期交付报告

5.技术服务质量期限要求： 自合同签订之日起至工程完工

- 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

１.提供技术资料：

（1）现场检测材料的出厂指标参数、使用部位。

２.提供工作条件：

（1）为了满足生产试验检测的需要，承包人需设立工地试验室，承包单位授权工地试验室承担现场材料的检测任务

（2）工地试验室用房及仪器设备、配件、耗材、办公设施均由承包人自行承担，满足抽水蓄能电站筹建期的试验检测要求

3.双方职责:

3.1甲方职责

（1）提供工程相关技术资料，根据现场实际施工情况及时通知承包人试验检测。

（2）按本合同及时向承包人支付进度款

3.2乙方职责

（1）负责检测仪器的招标采购、安装、验收、检定工作，负责工地试验室计量认证工作 ，费用已包含在检测单价中，甲方不另行支付。

（2）严格按规程规范进行抽水蓄能电站筹建期的试验检测工作，并与工程进度同步及时地提交试验资料

（3）严格按照规范进行试验室负责项目的检验工作，并及时出具检验报告

（4）协助甲方做好项目验收工作的试验室相关资料整理

（5）助甲方做好工地试验人员日常教育培训、试验资质取证工作

4.其他：工地试验室不具检测能力的其他检测项目，则由乙方母体试验室承担，此项费用包含在合同总价内。

5.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：

时间： 现场检测时

方式： 无偿提供

- 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

- 1.技术服务费暂定总额为                      （￥      元）。

- 2.技术服务费由甲方 分期 支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订后，支付暂定合同金额的10%作为预付款，预付款在前五个季度结算时分五次等额扣回。

- （2）每季度结算一次，根据甲方签字确定并接收的合格检测报告的乙方实际完成检测数量及附件1《试验检测清单》所列对应单价进行结算，于第四个月支付至前三个月结算金额（扣回预付款）的100%。

- （3）每次支付前，乙方需开具等额增值税专用发票至甲方，税率    %。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地　　址：

帐　　号：

税    号：

- 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：本项试验经费及检测数据未经乙方同意，不得向其他与乙方工作性质相同或相近的单位提供

2.涉密人员范围：接触本项成果的人员

3.保密期限：长期

4.泄密责任：乙方保留追究责任的权力

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：与本合同签订及履行有关的事项（包括但不限于材料参数、工艺技术、工艺流程、技术资料）未经甲方同意，不得向其他第三方提供

2.涉密人员范围： 乙方接触及知道本项成果的人员

3.保密期限： 长期

4.泄密责任： 甲方保留追究责任的权力

- 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 无 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1.           无           ；

- 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式：乙方的技术服务工作成果为检测报告

2.技术服务工作成果的验收标准：技术服务工作成果的验收标准为最新相关行业或国家标准

3.技术服务工作成果的验收方法：乙方的技术服务工作成果通过其出具的检测报告验收

4.验收的时间和地点：提交报告之日起一星期内在工地试验室验收

- 双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术服务成果，归双（甲、双）方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双（乙、双）方所有。

- 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.乙方违反本合同第二条约定，应当 按已发生工作金额的5%支付违约金 （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）；

2.甲方违反本合同第 四 条约定，应当 按已发生工作金额的5%支付违约金 （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）；

3.乙方违反本合同第五条约定，应当 按已发生工作金额的5%支付违约金 （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）；

- 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定       为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1. 乙方项目联系人负责日常联络、及时向甲方项目联系人通报检测情况

2.　　　　　     无　　　    　　 ；

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

- 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

- 发生不可抗力 ；

- 无　　　    　　 ；

- 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

１.提交         仲裁委员会仲裁；

２.依法向         人民法院起诉。

- 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.   无   ；

- 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以 在合同中注明 方式确认后，为本合同的组成部分：

1.技术背景资料： 设计和监理提出的有关技术要求

2.可行性论证报告：         无         ；

3.技术评价报告：           无         ；

4.技术标准和规范：有关原材料、半成品、成品等所有需作为永久性竣工档案资料的有关试验项目的国家标准和规范；

5.原始设计和工艺文件：      无

6.其他：      无

- 双方约定本合同其他相关事项为：   无

- 本合同一式 捌 份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

- 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                                           （盖章）

法定代表人/委托代理人：                          （签名）

年　　月　　日

乙方：                                           （盖章）

法定代表人/委托代理人：                          （签名）

年　　月　　日

附件1                      试验检测清单

| 序号 | 检测项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 含税单价（元） | 含税合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 筹建期取样费 | 项 | 1 |  |  | 只包含筹建期原材料及混凝土取样，主体期所有取样费均不包含在内。 |
| 二 | 经常项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥凝结时间 | 组 | 497 |  |  |  |
| 2 | 水泥安定性 | 组 | 497 |  |  |  |
| 3 | 水泥标准稠度用水量 | 组 | 497 |  |  |  |
| 4 | 水泥胶砂强度 | 组 | 497 |  |  |  |
| 5 | 水泥比表面积（细度） | 组 | 497 |  |  |  |
| 6 | 水泥氯离子 | 组 | 497 |  |  |  |
| 7 | 水泥三氧化硫 | 组 | 5 |  |  |  |
| 8 | 水泥烧失量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 9 | 水泥氧化镁 | 组 | 5 |  |  |  |
| 10 | 水泥碱含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 11 | 水泥不溶物 | 组 | 5 |  |  |  |
| 12 | 粉煤灰细度 | 组 | 198 |  |  |  |
| 13 | 粉煤灰需水量比 | 组 | 198 |  |  |  |
| 14 | 粉煤灰烧失量 | 组 | 198 |  |  |  |
| 15 | 粉煤灰含水量 | 组 | 198 |  |  |  |
| 16 | 粉煤灰三氧化硫 | 组 | 40 |  |  |  |
| 17 | 粉煤灰游离氧化钙 | 组 | 40 |  |  |  |
| 18 | 粉煤灰碱含量 | 组 | 7 |  |  |  |
| 19 | 减水剂泌水率比 | 组 | 34 |  |  |  |
| 20 | 减水剂收缩率比 | 组 | 34 |  |  |  |
| 21 | 减水剂抗压强度比 | 组 | 34 |  |  |  |
| 22 | 减水剂含气量 | 组 | 34 |  |  |  |
| 23 | 减水剂凝结时间差 | 组 | 34 |  |  |  |
| 24 | 减水剂减水率 | 组 | 34 |  |  |  |
| 25 | 减水剂1h经时变化 | 组 | 34 |  |  |  |
| 26 | 减水剂含固量（液体）或含水率（粉状） | 组 | 34 |  |  |  |
| 27 | 减水剂氯离子含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 28 | 减水剂pH值 | 组 | 34 |  |  |  |
| 29 | 减水剂密度（液体）或细度（粉状） | 组 | 34 |  |  |  |
| 30 | 减水剂硫酸钠含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 31 | 减水剂不溶物 | 组 | 5 |  |  |  |
| 32 | 减水剂总碱量 | 组 | 2 |  |  |  |
| 33 | 引气剂泌水率比 | 组 | 20 |  |  |  |
| 34 | 引气剂收缩率比 | 组 | 20 |  |  |  |
| 35 | 引气剂抗压强度比 | 组 | 20 |  |  |  |
| 36 | 引气剂含气量 | 组 | 20 |  |  |  |
| 37 | 引气剂凝结时间差 | 组 | 20 |  |  |  |
| 38 | 引气剂减水率 | 组 | 20 |  |  |  |
| 39 | 引气剂1h经时变化 | 组 | 20 |  |  |  |
| 40 | 引气剂相对耐久性 | 组 | 20 |  |  |  |
| 41 | 引气剂含固量（液体）或含水率（粉状） | 组 | 20 |  |  |  |
| 42 | 引气剂氯离子含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 43 | 引气剂pH值 | 组 | 20 |  |  |  |
| 44 | 引气剂密度（液体）或细度（粉状） | 组 | 20 |  |  |  |
| 45 | 引气剂硫酸钠含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 46 | 引气剂不溶物 | 组 | 5 |  |  |  |
| 47 | 引气剂总碱量 | 组 | 2 |  |  |  |
| 48 | 速凝剂凝结时间 | 组 | 32 |  |  |  |
| 49 | 速凝剂1d抗压强度 | 组 | 32 |  |  |  |
| 50 | 速凝剂28d抗压强度比 | 组 | 32 |  |  |  |
| 51 | 速凝剂含固量（液体） | 组 | 32 |  |  |  |
| 52 | 速凝剂氯离子含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 53 | 速凝剂pH值 | 组 | 32 |  |  |  |
| 54 | 速凝剂细度（粉状） | 组 | 32 |  |  |  |
| 55 | 速凝剂硫酸钠含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 56 | 速凝剂不溶物 | 组 | 32 |  |  |  |
| 57 | 速凝剂总碱量 | 组 | 2 |  |  |  |
| 58 | 拌和水、养护水氯化物（CL-计） | 组 | 5 |  |  |  |
| 59 | 拌和水、养护水硫酸盐（以SO42-计） | 组 | 5 |  |  |  |
| 60 | 拌和水、养护水不溶物 | 组 | 5 |  |  |  |
| 61 | 拌和水、养护水可溶物 | 组 | 5 |  |  |  |
| 62 | 拌和水、养护水pH值 | 组 | 5 |  |  |  |
| 63 | 拌和水、养护水碱含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 64 | 砂细度模数（颗粒级配） | 组 | 573 |  |  |  |
| 65 | 砂人工砂石粉含量（或天然砂含泥量） | 组 | 573 |  |  |  |
| 66 | 砂泥块含量 | 组 | 573 |  |  |  |
| 67 | 砂表观密度 | 组 | 15 |  |  |  |
| 68 | 砂云母含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 69 | 砂有机质含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 70 | 砂坚固性 | 组 | 15 |  |  |  |
| 71 | 砂硫化物及硫酸盐含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 72 | 砂轻物质含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 73 | 砂碱活性 | 组 | 6 |  |  |  |
| 74 | 石子超径 | 组 | 712 |  |  |  |
| 75 | 石子逊径 | 组 | 712 |  |  |  |
| 76 | 石子中径 | 组 | 712 |  |  |  |
| 77 | 石子含泥量 | 组 | 712 |  |  |  |
| 78 | 石子泥块含量 | 组 | 712 |  |  |  |
| 79 | 石子表观密度 | 组 | 15 |  |  |  |
| 80 | 石子吸水率 | 组 | 15 |  |  |  |
| 81 | 石子针片状含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 82 | 石子有机质含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 83 | 石子压碎指标 | 组 | 15 |  |  |  |
| 84 | 石子坚固性 | 组 | 15 |  |  |  |
| 85 | 石子硫化物及硫酸盐含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 86 | 石子碱活性 | 组 | 6 |  |  |  |
| 87 | 钢筋拉伸试验（φ≤25mm） | 根 | 870 |  |  |  |
| 88 | 钢筋拉伸试验（φ=28mm） | 根 | 130 |  |  |  |
| 89 | 钢筋拉伸试验（φ≥32mm） | 根 | 130 |  |  |  |
| 90 | 钢筋弯曲试验（或反向弯曲试验） | 根 | 2825 |  |  |  |
| 91 | 钢筋重量偏差 | 根 | 2825 |  |  |  |
| 92 | 钢筋焊接性能抗拉强度（φ≤25mm） | 根 | 616 |  |  |  |
| 93 | 钢筋焊接性能抗拉强度（φ=28mm） | 根 | 98 |  |  |  |
| 94 | 钢筋焊接性能抗拉强度（φ≥32mm） | 根 | 84 |  |  |  |
| 95 | 现浇混凝土抗压强度 | 组 | 3684 |  |  |  |
| 96 | 现浇混凝土弯拉强度 | 组 | 222 |  |  |  |
| 97 | 现浇混凝土抗冻F50 | 组 | 20 |  |  |  |
| 98 | 现浇混凝土抗冻F100 | 组 | 20 |  |  |  |
| 99 | 现浇混凝土抗渗W6 | 组 | 20 |  |  |  |
| 100 | 喷射混凝土抗压强度 | 组 | 1227 |  |  |  |
| 101 | 喷射混凝土喷射厚度 | 点 | 1934 |  |  |  |
| 102 | 喷射混凝土与围岩粘结强度 | 组 | 50 |  |  |  |
| 103 | 砂浆及净浆抗压强度 | 组 | 575 |  |  |  |
| 104 | 铜止水抗拉强度 | 组 | 3 |  |  |  |
| 105 | 铜止水伸长率 | 组 | 3 |  |  |  |
| 106 | 铜止水弯曲试验 | 组 | 3 |  |  |  |
| 107 | 铜止水接头抗拉强度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 108 | 钢材（钢拱架）抗拉强度 | 组 | 48 |  |  |  |
| 109 | 钢材（钢拱架）屈服强度 | 组 | 48 |  |  |  |
| 110 | 钢材（钢拱架）断后伸长率 | 组 | 48 |  |  |  |
| 111 | 钢材（钢拱架）冷弯试验 | 组 | 48 |  |  |  |
| 112 | 钢材（钢拱架）冲击试验 | 组 | 48 |  |  |  |
| 113 | 钢绞线抗拉强度 | 组 | 10 |  |  |  |
| 114 | 钢绞线0.2%屈服力 | 组 | 10 |  |  |  |
| 115 | 钢绞线最大力 | 组 | 10 |  |  |  |
| 116 | 钢绞线最大力总伸长率 | 组 | 10 |  |  |  |
| 117 | 锚具锚板硬度试验 | 点 | 40 |  |  |  |
| 118 | 锚具夹片硬度试验 | 点 | 30 |  |  |  |
| 119 | 公路路面基层和面层弯沉 | 点 | 3655 |  |  |  |
| 120 | 公路路面基层和面层无侧限抗压强度 | 组 | 129 |  |  |  |
| 121 | 公路路面基层和面层压实度 | 组 | 2290 |  |  |  |
| 122 | 公路路面基层和面层厚度 | 组 | 110 |  |  |  |
| 123 | 公路路面基层和面层水稳层配合比复核 | 组 | 4 |  |  |  |
| 124 | 基础处理地基承载力（动力触探法） | 点 | 1200 |  |  |  |
| 125 | 石方回填含水率 | 组 | 36 |  |  |  |
| 126 | 石方回填干密度 | 组 | 36 |  |  |  |
| 127 | 土工布纵横向断裂强度 | 组 | 12 |  |  |  |
| 128 | 土工布纵横向标准强度对应伸长率 | 组 | 12 |  |  |  |
| 129 | 土工布顶破强力 | 组 | 12 |  |  |  |
| 130 | 土工布纵横向撕破强力 | 组 | 12 |  |  |  |
| 131 | 土工布单位面积质量 | 组 | 12 |  |  |  |
| 132 | 土工布垂直渗透系数 | 组 | 12 |  |  |  |
| 133 | 土工布等效孔径 | 组 | 12 |  |  |  |
| 134 | 土工布厚度 | 组 | 12 |  |  |  |
| 135 | 混凝土、砂浆拌和物性能砂浆稠度 | 组 | 40 |  |  |  |
| 136 | 混凝土、砂浆拌和物性能坍落度 | 组 | 40 |  |  |  |
| 137 | 混凝土、砂浆拌和物性能含气量 | 组 | 40 |  |  |  |
| 138 | 混凝土、砂浆拌和物性能出机口温度 | 组 | 40 |  |  |  |
| 139 | 混凝土、砂浆拌和物性能砂子含水率 | 组 | 40 |  |  |  |
| 140 | 混凝土、砂浆拌和物性能泌水率 | 组 | 40 |  |  |  |
| 141 | 混凝土、砂浆拌和物性能凝结时间 | 组 | 40 |  |  |  |
| 142 | 混凝土配合比复核C20 | 组 | 3 |  |  |  |
| 143 | 混凝土配合比复核C25 | 组 | 3 |  |  |  |
| 144 | 混凝土配合比复核C30 | 组 | 3 |  |  |  |
| 145 | 混凝土配合比复核C30喷射混凝土 | 组 | 3 |  |  |  |
| 146 | 混凝土配合比复核C25W6F100 | 组 | 3 |  |  |  |
| 147 | 混凝土配合比复核C25W6F50 | 组 | 3 |  |  |  |
| 148 | 混凝土配合比复核C30W6F100 | 组 | 3 |  |  |  |
| 149 | 混凝土配合比复核C30W6F50 | 组 | 3 |  |  |  |
| 150 | 混凝土配合比复核路面混凝土R5 | 组 | 3 |  |  |  |
| 151 | 混凝土配合比复核M7.5 | 组 | 3 |  |  |  |
| 152 | 混凝土配合比复核M10 | 组 | 3 |  |  |  |
| 153 | 混凝土配合比复核M20 | 组 | 3 |  |  |  |
| 154 | 混凝土配合比复核M30 | 组 | 3 |  |  |  |
| 155 | 橡胶止水带硬度（邵尔A） | 组 | 20 |  |  |  |
| 156 | 橡胶止水带拉伸强度 | 组 | 20 |  |  |  |
| 157 | 橡胶止水带拉断伸长率 | 组 | 20 |  |  |  |
| 158 | 橡胶止水带压缩永久变形 | 组 | 20 |  |  |  |
| 159 | 橡胶止水带撕裂强度 | 组 | 20 |  |  |  |
| 160 | 橡胶止水带脆性温度 | 组 | 20 |  |  |  |
| 161 | 橡胶止水带热空气老化（70℃×168h） | 组 | 20 |  |  |  |
| 162 | 橡胶止水接头抗拉强度 | 组 | 10 |  |  |  |
| 163 | 防水板拉伸强度 | 组 | 12 |  |  |  |
| 164 | 防水板拉断伸长率 | 组 | 12 |  |  |  |
| 165 | 防水板撕裂强度 | 组 | 12 |  |  |  |
| 166 | 防水板热空气老化（80℃×168h） | 组 | 12 |  |  |  |
| 167 | 防水板低温弯折 | 组 | 12 |  |  |  |
| 168 | 遇水膨胀止水条硬度 | 组 | 6 |  |  |  |
| 169 | 遇水膨胀止水条拉伸强度 | 组 | 6 |  |  |  |
| 170 | 遇水膨胀止水条拉断伸长率 | 组 | 6 |  |  |  |
| 171 | 遇水膨胀止水条体积膨胀率 | 组 | 6 |  |  |  |
| 172 | 自钻式中空注浆锚杆0.2%屈服力 | 组 | 6 |  |  |  |
| 173 | 自钻式中空注浆锚杆最大力 | 组 | 6 |  |  |  |
| 174 | 自钻式中空注浆锚杆最大力总延伸率 | 组 | 6 |  |  |  |
| 175 | 泡沫板表观密度 | 组 | 5 |  |  |  |
| 176 | 泡沫板压缩强度 | 组 | 5 |  |  |  |
| 177 | 泡沫板抗拉强度 | 组 | 5 |  |  |  |
| 178 | 泡沫板吸水率 | 组 | 5 |  |  |  |
| 179 | 橡胶支座（桥梁）抗压弹性模量 | 组 | 3 |  |  |  |
| 180 | 橡胶支座（桥梁）抗剪弹性模量 | 组 | 3 |  |  |  |
| 181 | 橡胶支座（桥梁）极限抗压强度 | 组 | 3 |  |  |  |
| 182 | 钢筋机械连接接头性能抗拉强度（φ≤25mm） | 根 | 264 |  |  |  |
| 183 | 钢筋机械连接接头性能抗拉强度（φ=28mm） | 根 | 42 |  |  |  |
| 184 | 钢筋机械连接接头性能抗拉强度（φ≥32mm） | 根 | 36 |  |  |  |
| 185 | 锚杆质量检测锚杆无损检测 | 根 | 20000 |  |  |  |
| 186 | 锚杆质量检测锚杆拉拔试验 | 根 | 2850 |  |  |  |
| 187 | 锚索孔质量检测单孔声波检测 | m | 500 |  |  |  |
| 188 | 锚索孔质量检测钻孔摄像检测 | m | 500 |  |  |  |
| 189 | 预应力锚索锚索多循环张拉试验 | 根 | 50 |  |  |  |
| 190 | 混凝土衬砌质量检测钢筋混凝土衬砌质量地质雷达检测 | m | 1500 |  |  |  |
| 191 | 钢衬接触灌浆质量检测钢衬段接触灌浆质量冲击回波检测 | m | 1000 |  |  |  |
| 192 | 固结灌浆质量检测固结灌浆单点法压水试验 | 段 | 200 |  |  |  |
| 193 | 固结灌浆质量检测固结灌浆单孔声波检测（灌前、灌后） | m | 500 |  |  |  |
| 194 | 固结灌浆质量检测固结灌浆钻孔全景数字成像（灌前、灌后） | m | 500 |  |  |  |
| 195 | 固结灌浆质量检测钻孔变模检测 | 点 | 100 |  |  |  |
| 196 | 帷幕灌浆质量检测帷幕灌浆单点法压水试验 | 段 | 200 |  |  |  |
| 197 | 帷幕灌浆质量检测帷幕灌浆单孔声波检测 | m | 800 |  |  |  |
| 198 | 帷幕灌浆质量检测帷幕灌浆钻孔摄像检测 | m | 800 |  |  |  |
| 199 | 回填灌浆质量检测回填灌浆单孔注浆试验 | 段 | 100 |  |  |  |
| 200 | 爆破振动监测爆破影响区域、岩锚梁及新浇混凝土爆破振动监测 | 点·次 | 50 |  |  |  |
| 201 | 面板施工质量及脱空检测大坝混凝土面板地质雷达检测 | m | 100 |  |  |  |
| 202 | 基桩检测跨孔声波检测 | m | 800 |  |  |  |
|  | 物探检测费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

# 技术要求及图纸

详见EPC总包图纸。

# 第六章 采购清单

| 序号 | 检测项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 含税单价（元） | 含税合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 筹建期取样费 | 项 | 1 |  |  | 只包含筹建期原材料及混凝土取样，主体期所有取样费均不包含在内。 |
| 二 | 经常项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥凝结时间 | 组 | 497 |  |  |  |
| 2 | 水泥安定性 | 组 | 497 |  |  |  |
| 3 | 水泥标准稠度用水量 | 组 | 497 |  |  |  |
| 4 | 水泥胶砂强度 | 组 | 497 |  |  |  |
| 5 | 水泥比表面积（细度） | 组 | 497 |  |  |  |
| 6 | 水泥氯离子 | 组 | 497 |  |  |  |
| 7 | 水泥三氧化硫 | 组 | 5 |  |  |  |
| 8 | 水泥烧失量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 9 | 水泥氧化镁 | 组 | 5 |  |  |  |
| 10 | 水泥碱含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 11 | 水泥不溶物 | 组 | 5 |  |  |  |
| 12 | 粉煤灰细度 | 组 | 198 |  |  |  |
| 13 | 粉煤灰需水量比 | 组 | 198 |  |  |  |
| 14 | 粉煤灰烧失量 | 组 | 198 |  |  |  |
| 15 | 粉煤灰含水量 | 组 | 198 |  |  |  |
| 16 | 粉煤灰三氧化硫 | 组 | 40 |  |  |  |
| 17 | 粉煤灰游离氧化钙 | 组 | 40 |  |  |  |
| 18 | 粉煤灰碱含量 | 组 | 7 |  |  |  |
| 19 | 减水剂泌水率比 | 组 | 34 |  |  |  |
| 20 | 减水剂收缩率比 | 组 | 34 |  |  |  |
| 21 | 减水剂抗压强度比 | 组 | 34 |  |  |  |
| 22 | 减水剂含气量 | 组 | 34 |  |  |  |
| 23 | 减水剂凝结时间差 | 组 | 34 |  |  |  |
| 24 | 减水剂减水率 | 组 | 34 |  |  |  |
| 25 | 减水剂1h经时变化 | 组 | 34 |  |  |  |
| 26 | 减水剂含固量（液体）或含水率（粉状） | 组 | 34 |  |  |  |
| 27 | 减水剂氯离子含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 28 | 减水剂pH值 | 组 | 34 |  |  |  |
| 29 | 减水剂密度（液体）或细度（粉状） | 组 | 34 |  |  |  |
| 30 | 减水剂硫酸钠含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 31 | 减水剂不溶物 | 组 | 5 |  |  |  |
| 32 | 减水剂总碱量 | 组 | 2 |  |  |  |
| 33 | 引气剂泌水率比 | 组 | 20 |  |  |  |
| 34 | 引气剂收缩率比 | 组 | 20 |  |  |  |
| 35 | 引气剂抗压强度比 | 组 | 20 |  |  |  |
| 36 | 引气剂含气量 | 组 | 20 |  |  |  |
| 37 | 引气剂凝结时间差 | 组 | 20 |  |  |  |
| 38 | 引气剂减水率 | 组 | 20 |  |  |  |
| 39 | 引气剂1h经时变化 | 组 | 20 |  |  |  |
| 40 | 引气剂相对耐久性 | 组 | 20 |  |  |  |
| 41 | 引气剂含固量（液体）或含水率（粉状） | 组 | 20 |  |  |  |
| 42 | 引气剂氯离子含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 43 | 引气剂pH值 | 组 | 20 |  |  |  |
| 44 | 引气剂密度（液体）或细度（粉状） | 组 | 20 |  |  |  |
| 45 | 引气剂硫酸钠含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 46 | 引气剂不溶物 | 组 | 5 |  |  |  |
| 47 | 引气剂总碱量 | 组 | 2 |  |  |  |
| 48 | 速凝剂凝结时间 | 组 | 32 |  |  |  |
| 49 | 速凝剂1d抗压强度 | 组 | 32 |  |  |  |
| 50 | 速凝剂28d抗压强度比 | 组 | 32 |  |  |  |
| 51 | 速凝剂含固量（液体） | 组 | 32 |  |  |  |
| 52 | 速凝剂氯离子含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 53 | 速凝剂pH值 | 组 | 32 |  |  |  |
| 54 | 速凝剂细度（粉状） | 组 | 32 |  |  |  |
| 55 | 速凝剂硫酸钠含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 56 | 速凝剂不溶物 | 组 | 32 |  |  |  |
| 57 | 速凝剂总碱量 | 组 | 2 |  |  |  |
| 58 | 拌和水、养护水氯化物（CL-计） | 组 | 5 |  |  |  |
| 59 | 拌和水、养护水硫酸盐（以SO42-计） | 组 | 5 |  |  |  |
| 60 | 拌和水、养护水不溶物 | 组 | 5 |  |  |  |
| 61 | 拌和水、养护水可溶物 | 组 | 5 |  |  |  |
| 62 | 拌和水、养护水pH值 | 组 | 5 |  |  |  |
| 63 | 拌和水、养护水碱含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 64 | 砂细度模数（颗粒级配） | 组 | 573 |  |  |  |
| 65 | 砂人工砂石粉含量（或天然砂含泥量） | 组 | 573 |  |  |  |
| 66 | 砂泥块含量 | 组 | 573 |  |  |  |
| 67 | 砂表观密度 | 组 | 15 |  |  |  |
| 68 | 砂云母含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 69 | 砂有机质含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 70 | 砂坚固性 | 组 | 15 |  |  |  |
| 71 | 砂硫化物及硫酸盐含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 72 | 砂轻物质含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 73 | 砂碱活性 | 组 | 6 |  |  |  |
| 74 | 石子超径 | 组 | 712 |  |  |  |
| 75 | 石子逊径 | 组 | 712 |  |  |  |
| 76 | 石子中径 | 组 | 712 |  |  |  |
| 77 | 石子含泥量 | 组 | 712 |  |  |  |
| 78 | 石子泥块含量 | 组 | 712 |  |  |  |
| 79 | 石子表观密度 | 组 | 15 |  |  |  |
| 80 | 石子吸水率 | 组 | 15 |  |  |  |
| 81 | 石子针片状含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 82 | 石子有机质含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 83 | 石子压碎指标 | 组 | 15 |  |  |  |
| 84 | 石子坚固性 | 组 | 15 |  |  |  |
| 85 | 石子硫化物及硫酸盐含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 86 | 石子碱活性 | 组 | 6 |  |  |  |
| 87 | 钢筋拉伸试验（φ≤25mm） | 根 | 870 |  |  |  |
| 88 | 钢筋拉伸试验（φ=28mm） | 根 | 130 |  |  |  |
| 89 | 钢筋拉伸试验（φ≥32mm） | 根 | 130 |  |  |  |
| 90 | 钢筋弯曲试验（或反向弯曲试验） | 根 | 2825 |  |  |  |
| 91 | 钢筋重量偏差 | 根 | 2825 |  |  |  |
| 92 | 钢筋焊接性能抗拉强度（φ≤25mm） | 根 | 616 |  |  |  |
| 93 | 钢筋焊接性能抗拉强度（φ=28mm） | 根 | 98 |  |  |  |
| 94 | 钢筋焊接性能抗拉强度（φ≥32mm） | 根 | 84 |  |  |  |
| 95 | 现浇混凝土抗压强度 | 组 | 3684 |  |  |  |
| 96 | 现浇混凝土弯拉强度 | 组 | 222 |  |  |  |
| 97 | 现浇混凝土抗冻F50 | 组 | 20 |  |  |  |
| 98 | 现浇混凝土抗冻F100 | 组 | 20 |  |  |  |
| 99 | 现浇混凝土抗渗W6 | 组 | 20 |  |  |  |
| 100 | 喷射混凝土抗压强度 | 组 | 1227 |  |  |  |
| 101 | 喷射混凝土喷射厚度 | 点 | 1934 |  |  |  |
| 102 | 喷射混凝土与围岩粘结强度 | 组 | 50 |  |  |  |
| 103 | 砂浆及净浆抗压强度 | 组 | 575 |  |  |  |
| 104 | 铜止水抗拉强度 | 组 | 3 |  |  |  |
| 105 | 铜止水伸长率 | 组 | 3 |  |  |  |
| 106 | 铜止水弯曲试验 | 组 | 3 |  |  |  |
| 107 | 铜止水接头抗拉强度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 108 | 钢材（钢拱架）抗拉强度 | 组 | 48 |  |  |  |
| 109 | 钢材（钢拱架）屈服强度 | 组 | 48 |  |  |  |
| 110 | 钢材（钢拱架）断后伸长率 | 组 | 48 |  |  |  |
| 111 | 钢材（钢拱架）冷弯试验 | 组 | 48 |  |  |  |
| 112 | 钢材（钢拱架）冲击试验 | 组 | 48 |  |  |  |
| 113 | 钢绞线抗拉强度 | 组 | 10 |  |  |  |
| 114 | 钢绞线0.2%屈服力 | 组 | 10 |  |  |  |
| 115 | 钢绞线最大力 | 组 | 10 |  |  |  |
| 116 | 钢绞线最大力总伸长率 | 组 | 10 |  |  |  |
| 117 | 锚具锚板硬度试验 | 点 | 40 |  |  |  |
| 118 | 锚具夹片硬度试验 | 点 | 30 |  |  |  |
| 119 | 公路路面基层和面层弯沉 | 点 | 3655 |  |  |  |
| 120 | 公路路面基层和面层无侧限抗压强度 | 组 | 129 |  |  |  |
| 121 | 公路路面基层和面层压实度 | 组 | 2290 |  |  |  |
| 122 | 公路路面基层和面层厚度 | 组 | 110 |  |  |  |
| 123 | 公路路面基层和面层水稳层配合比复核 | 组 | 4 |  |  |  |
| 124 | 基础处理地基承载力（动力触探法） | 点 | 1200 |  |  |  |
| 125 | 石方回填含水率 | 组 | 36 |  |  |  |
| 126 | 石方回填干密度 | 组 | 36 |  |  |  |
| 127 | 土工布纵横向断裂强度 | 组 | 12 |  |  |  |
| 128 | 土工布纵横向标准强度对应伸长率 | 组 | 12 |  |  |  |
| 129 | 土工布顶破强力 | 组 | 12 |  |  |  |
| 130 | 土工布纵横向撕破强力 | 组 | 12 |  |  |  |
| 131 | 土工布单位面积质量 | 组 | 12 |  |  |  |
| 132 | 土工布垂直渗透系数 | 组 | 12 |  |  |  |
| 133 | 土工布等效孔径 | 组 | 12 |  |  |  |
| 134 | 土工布厚度 | 组 | 12 |  |  |  |
| 135 | 混凝土、砂浆拌和物性能砂浆稠度 | 组 | 40 |  |  |  |
| 136 | 混凝土、砂浆拌和物性能坍落度 | 组 | 40 |  |  |  |
| 137 | 混凝土、砂浆拌和物性能含气量 | 组 | 40 |  |  |  |
| 138 | 混凝土、砂浆拌和物性能出机口温度 | 组 | 40 |  |  |  |
| 139 | 混凝土、砂浆拌和物性能砂子含水率 | 组 | 40 |  |  |  |
| 140 | 混凝土、砂浆拌和物性能泌水率 | 组 | 40 |  |  |  |
| 141 | 混凝土、砂浆拌和物性能凝结时间 | 组 | 40 |  |  |  |
| 142 | 混凝土配合比复核C20 | 组 | 3 |  |  |  |
| 143 | 混凝土配合比复核C25 | 组 | 3 |  |  |  |
| 144 | 混凝土配合比复核C30 | 组 | 3 |  |  |  |
| 145 | 混凝土配合比复核C30喷射混凝土 | 组 | 3 |  |  |  |
| 146 | 混凝土配合比复核C25W6F100 | 组 | 3 |  |  |  |
| 147 | 混凝土配合比复核C25W6F50 | 组 | 3 |  |  |  |
| 148 | 混凝土配合比复核C30W6F100 | 组 | 3 |  |  |  |
| 149 | 混凝土配合比复核C30W6F50 | 组 | 3 |  |  |  |
| 150 | 混凝土配合比复核路面混凝土R5 | 组 | 3 |  |  |  |
| 151 | 混凝土配合比复核M7.5 | 组 | 3 |  |  |  |
| 152 | 混凝土配合比复核M10 | 组 | 3 |  |  |  |
| 153 | 混凝土配合比复核M20 | 组 | 3 |  |  |  |
| 154 | 混凝土配合比复核M30 | 组 | 3 |  |  |  |
| 155 | 橡胶止水带硬度（邵尔A） | 组 | 20 |  |  |  |
| 156 | 橡胶止水带拉伸强度 | 组 | 20 |  |  |  |
| 157 | 橡胶止水带拉断伸长率 | 组 | 20 |  |  |  |
| 158 | 橡胶止水带压缩永久变形 | 组 | 20 |  |  |  |
| 159 | 橡胶止水带撕裂强度 | 组 | 20 |  |  |  |
| 160 | 橡胶止水带脆性温度 | 组 | 20 |  |  |  |
| 161 | 橡胶止水带热空气老化（70℃×168h） | 组 | 20 |  |  |  |
| 162 | 橡胶止水接头抗拉强度 | 组 | 10 |  |  |  |
| 163 | 防水板拉伸强度 | 组 | 12 |  |  |  |
| 164 | 防水板拉断伸长率 | 组 | 12 |  |  |  |
| 165 | 防水板撕裂强度 | 组 | 12 |  |  |  |
| 166 | 防水板热空气老化（80℃×168h） | 组 | 12 |  |  |  |
| 167 | 防水板低温弯折 | 组 | 12 |  |  |  |
| 168 | 遇水膨胀止水条硬度 | 组 | 6 |  |  |  |
| 169 | 遇水膨胀止水条拉伸强度 | 组 | 6 |  |  |  |
| 170 | 遇水膨胀止水条拉断伸长率 | 组 | 6 |  |  |  |
| 171 | 遇水膨胀止水条体积膨胀率 | 组 | 6 |  |  |  |
| 172 | 自钻式中空注浆锚杆0.2%屈服力 | 组 | 6 |  |  |  |
| 173 | 自钻式中空注浆锚杆最大力 | 组 | 6 |  |  |  |
| 174 | 自钻式中空注浆锚杆最大力总延伸率 | 组 | 6 |  |  |  |
| 175 | 泡沫板表观密度 | 组 | 5 |  |  |  |
| 176 | 泡沫板压缩强度 | 组 | 5 |  |  |  |
| 177 | 泡沫板抗拉强度 | 组 | 5 |  |  |  |
| 178 | 泡沫板吸水率 | 组 | 5 |  |  |  |
| 179 | 橡胶支座（桥梁）抗压弹性模量 | 组 | 3 |  |  |  |
| 180 | 橡胶支座（桥梁）抗剪弹性模量 | 组 | 3 |  |  |  |
| 181 | 橡胶支座（桥梁）极限抗压强度 | 组 | 3 |  |  |  |
| 182 | 钢筋机械连接接头性能抗拉强度（φ≤25mm） | 根 | 264 |  |  |  |
| 183 | 钢筋机械连接接头性能抗拉强度（φ=28mm） | 根 | 42 |  |  |  |
| 184 | 钢筋机械连接接头性能抗拉强度（φ≥32mm） | 根 | 36 |  |  |  |
| 185 | 锚杆质量检测锚杆无损检测 | 根 | 20000 |  |  |  |
| 186 | 锚杆质量检测锚杆拉拔试验 | 根 | 2850 |  |  |  |
| 187 | 锚索孔质量检测单孔声波检测 | m | 500 |  |  |  |
| 188 | 锚索孔质量检测钻孔摄像检测 | m | 500 |  |  |  |
| 189 | 预应力锚索锚索多循环张拉试验 | 根 | 50 |  |  |  |
| 190 | 混凝土衬砌质量检测钢筋混凝土衬砌质量地质雷达检测 | m | 1500 |  |  |  |
| 191 | 钢衬接触灌浆质量检测钢衬段接触灌浆质量冲击回波检测 | m | 1000 |  |  |  |
| 192 | 固结灌浆质量检测固结灌浆单点法压水试验 | 段 | 200 |  |  |  |
| 193 | 固结灌浆质量检测固结灌浆单孔声波检测（灌前、灌后） | m | 500 |  |  |  |
| 194 | 固结灌浆质量检测固结灌浆钻孔全景数字成像（灌前、灌后） | m | 500 |  |  |  |
| 195 | 固结灌浆质量检测钻孔变模检测 | 点 | 100 |  |  |  |
| 196 | 帷幕灌浆质量检测帷幕灌浆单点法压水试验 | 段 | 200 |  |  |  |
| 197 | 帷幕灌浆质量检测帷幕灌浆单孔声波检测 | m | 800 |  |  |  |
| 198 | 帷幕灌浆质量检测帷幕灌浆钻孔摄像检测 | m | 800 |  |  |  |
| 199 | 回填灌浆质量检测回填灌浆单孔注浆试验 | 段 | 100 |  |  |  |
| 200 | 爆破振动监测爆破影响区域、岩锚梁及新浇混凝土爆破振动监测 | 点·次 | 50 |  |  |  |
| 201 | 面板施工质量及脱空检测大坝混凝土面板地质雷达检测 | m | 100 |  |  |  |
| 202 | 基桩检测跨孔声波检测 | m | 800 |  |  |  |
|  | 物探检测费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

# 第七章 响应文件格式

- 格式1：封面

响应文件

（封面）

项目名称：

采购编号:

响应人：                   （盖公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

日期：             年      月       日

- 格式2：法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：        职务：

系                              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

响应人：                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件

- 格式3：授权委托书（适用于有委托代理人情况）

授权委托书

本人（姓名）         系               （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）          为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、采购编号）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

响  应  人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：       （签字或盖章） 联系电话：

身份证号码：

年       月       日

| 法定代表人身份证复印件 （或另附） | 委托代理人身份证复印件 （或另附） |
| --- | --- |

- 格式4：响应人基本情况表

响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 成立时间 |  |
| 开户银行 |  |  | 注册资金 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 社会统一 信用代码 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

后附：营业执照（副本）、资质证书、计量认证证书复印件加盖单位公章。

格式5：项目管理机构组成表

项目管理机构组成表

| 序号 | 姓名 | 拟在本合同任职 | 身份证号 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：项目负责人、技术负责人为必配人员。并附项目负责人高级工程师证书及曾担任过抽水蓄能电站单个电站总装机容量不小于1000MW水电站的工程质量检测试验室现场搭建并进行试验检测工作的业绩。【提供合同复印件，水电站项目需额外提供竣工验收报告，合同上须体现合同签订日期、试验室搭建、试验检测内容、装机容量（水电站项目需体现）、项目负责人身份等关键信息（需在合同复印件上框选关键信息，合同无法体现关键信息的须另行补充业主证明资料），原件备查。】

格式6：试验检测方案

根据技术评审要求编制相关内容。

格式7：响应函

项目

响应函

浙江钱塘江水利建筑工程有限公司：

1. 我方已全面阅读和研究了                项目的采购文件和采购补充文件（如有），澄清疑问（如有），已充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况。同意接受采购文件（包括但不限于合同主要条款）的全部内容和条件，并按此确定本项目响应的要约内容，遵照采购文件的要求承担并完成采购项目的全部责任和义务。

2.我方愿意以（大写）                   元（￥           ）的含税总报价承接该项目，税率    %，服务期：        ；质量要求：        。

3. 我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

4. 我方将严格按照采购文件的规定参加响应，并理解贵方对成交结果也没有解释义务。

5. 如我方成交：

（l）我方承诺本响应函在采购文件规定的提交响应文件截止时间后，在采购文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

（2）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本承诺函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

响应人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月   日

## 格式8：报价表

| 序号 | 检测项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 含税单价（元） | 含税合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 筹建期取样费 | 项 | 1 |  |  | 只包含筹建期原材料及混凝土取样，主体期所有取样费均不包含在内。 |
| 二 | 经常项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥凝结时间 | 组 | 497 |  |  |  |
| 2 | 水泥安定性 | 组 | 497 |  |  |  |
| 3 | 水泥标准稠度用水量 | 组 | 497 |  |  |  |
| 4 | 水泥胶砂强度 | 组 | 497 |  |  |  |
| 5 | 水泥比表面积（细度） | 组 | 497 |  |  |  |
| 6 | 水泥氯离子 | 组 | 497 |  |  |  |
| 7 | 水泥三氧化硫 | 组 | 5 |  |  |  |
| 8 | 水泥烧失量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 9 | 水泥氧化镁 | 组 | 5 |  |  |  |
| 10 | 水泥碱含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 11 | 水泥不溶物 | 组 | 5 |  |  |  |
| 12 | 粉煤灰细度 | 组 | 198 |  |  |  |
| 13 | 粉煤灰需水量比 | 组 | 198 |  |  |  |
| 14 | 粉煤灰烧失量 | 组 | 198 |  |  |  |
| 15 | 粉煤灰含水量 | 组 | 198 |  |  |  |
| 16 | 粉煤灰三氧化硫 | 组 | 40 |  |  |  |
| 17 | 粉煤灰游离氧化钙 | 组 | 40 |  |  |  |
| 18 | 粉煤灰碱含量 | 组 | 7 |  |  |  |
| 19 | 减水剂泌水率比 | 组 | 34 |  |  |  |
| 20 | 减水剂收缩率比 | 组 | 34 |  |  |  |
| 21 | 减水剂抗压强度比 | 组 | 34 |  |  |  |
| 22 | 减水剂含气量 | 组 | 34 |  |  |  |
| 23 | 减水剂凝结时间差 | 组 | 34 |  |  |  |
| 24 | 减水剂减水率 | 组 | 34 |  |  |  |
| 25 | 减水剂1h经时变化 | 组 | 34 |  |  |  |
| 26 | 减水剂含固量（液体）或含水率（粉状） | 组 | 34 |  |  |  |
| 27 | 减水剂氯离子含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 28 | 减水剂pH值 | 组 | 34 |  |  |  |
| 29 | 减水剂密度（液体）或细度（粉状） | 组 | 34 |  |  |  |
| 30 | 减水剂硫酸钠含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 31 | 减水剂不溶物 | 组 | 5 |  |  |  |
| 32 | 减水剂总碱量 | 组 | 2 |  |  |  |
| 33 | 引气剂泌水率比 | 组 | 20 |  |  |  |
| 34 | 引气剂收缩率比 | 组 | 20 |  |  |  |
| 35 | 引气剂抗压强度比 | 组 | 20 |  |  |  |
| 36 | 引气剂含气量 | 组 | 20 |  |  |  |
| 37 | 引气剂凝结时间差 | 组 | 20 |  |  |  |
| 38 | 引气剂减水率 | 组 | 20 |  |  |  |
| 39 | 引气剂1h经时变化 | 组 | 20 |  |  |  |
| 40 | 引气剂相对耐久性 | 组 | 20 |  |  |  |
| 41 | 引气剂含固量（液体）或含水率（粉状） | 组 | 20 |  |  |  |
| 42 | 引气剂氯离子含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 43 | 引气剂pH值 | 组 | 20 |  |  |  |
| 44 | 引气剂密度（液体）或细度（粉状） | 组 | 20 |  |  |  |
| 45 | 引气剂硫酸钠含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 46 | 引气剂不溶物 | 组 | 5 |  |  |  |
| 47 | 引气剂总碱量 | 组 | 2 |  |  |  |
| 48 | 速凝剂凝结时间 | 组 | 32 |  |  |  |
| 49 | 速凝剂1d抗压强度 | 组 | 32 |  |  |  |
| 50 | 速凝剂28d抗压强度比 | 组 | 32 |  |  |  |
| 51 | 速凝剂含固量（液体） | 组 | 32 |  |  |  |
| 52 | 速凝剂氯离子含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 53 | 速凝剂pH值 | 组 | 32 |  |  |  |
| 54 | 速凝剂细度（粉状） | 组 | 32 |  |  |  |
| 55 | 速凝剂硫酸钠含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 56 | 速凝剂不溶物 | 组 | 32 |  |  |  |
| 57 | 速凝剂总碱量 | 组 | 2 |  |  |  |
| 58 | 拌和水、养护水氯化物（CL-计） | 组 | 5 |  |  |  |
| 59 | 拌和水、养护水硫酸盐（以SO42-计） | 组 | 5 |  |  |  |
| 60 | 拌和水、养护水不溶物 | 组 | 5 |  |  |  |
| 61 | 拌和水、养护水可溶物 | 组 | 5 |  |  |  |
| 62 | 拌和水、养护水pH值 | 组 | 5 |  |  |  |
| 63 | 拌和水、养护水碱含量 | 组 | 5 |  |  |  |
| 64 | 砂细度模数（颗粒级配） | 组 | 573 |  |  |  |
| 65 | 砂人工砂石粉含量（或天然砂含泥量） | 组 | 573 |  |  |  |
| 66 | 砂泥块含量 | 组 | 573 |  |  |  |
| 67 | 砂表观密度 | 组 | 15 |  |  |  |
| 68 | 砂云母含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 69 | 砂有机质含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 70 | 砂坚固性 | 组 | 15 |  |  |  |
| 71 | 砂硫化物及硫酸盐含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 72 | 砂轻物质含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 73 | 砂碱活性 | 组 | 6 |  |  |  |
| 74 | 石子超径 | 组 | 712 |  |  |  |
| 75 | 石子逊径 | 组 | 712 |  |  |  |
| 76 | 石子中径 | 组 | 712 |  |  |  |
| 77 | 石子含泥量 | 组 | 712 |  |  |  |
| 78 | 石子泥块含量 | 组 | 712 |  |  |  |
| 79 | 石子表观密度 | 组 | 15 |  |  |  |
| 80 | 石子吸水率 | 组 | 15 |  |  |  |
| 81 | 石子针片状含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 82 | 石子有机质含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 83 | 石子压碎指标 | 组 | 15 |  |  |  |
| 84 | 石子坚固性 | 组 | 15 |  |  |  |
| 85 | 石子硫化物及硫酸盐含量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 86 | 石子碱活性 | 组 | 6 |  |  |  |
| 87 | 钢筋拉伸试验（φ≤25mm） | 根 | 870 |  |  |  |
| 88 | 钢筋拉伸试验（φ=28mm） | 根 | 130 |  |  |  |
| 89 | 钢筋拉伸试验（φ≥32mm） | 根 | 130 |  |  |  |
| 90 | 钢筋弯曲试验（或反向弯曲试验） | 根 | 2825 |  |  |  |
| 91 | 钢筋重量偏差 | 根 | 2825 |  |  |  |
| 92 | 钢筋焊接性能抗拉强度（φ≤25mm） | 根 | 616 |  |  |  |
| 93 | 钢筋焊接性能抗拉强度（φ=28mm） | 根 | 98 |  |  |  |
| 94 | 钢筋焊接性能抗拉强度（φ≥32mm） | 根 | 84 |  |  |  |
| 95 | 现浇混凝土抗压强度 | 组 | 3684 |  |  |  |
| 96 | 现浇混凝土弯拉强度 | 组 | 222 |  |  |  |
| 97 | 现浇混凝土抗冻F50 | 组 | 20 |  |  |  |
| 98 | 现浇混凝土抗冻F100 | 组 | 20 |  |  |  |
| 99 | 现浇混凝土抗渗W6 | 组 | 20 |  |  |  |
| 100 | 喷射混凝土抗压强度 | 组 | 1227 |  |  |  |
| 101 | 喷射混凝土喷射厚度 | 点 | 1934 |  |  |  |
| 102 | 喷射混凝土与围岩粘结强度 | 组 | 50 |  |  |  |
| 103 | 砂浆及净浆抗压强度 | 组 | 575 |  |  |  |
| 104 | 铜止水抗拉强度 | 组 | 3 |  |  |  |
| 105 | 铜止水伸长率 | 组 | 3 |  |  |  |
| 106 | 铜止水弯曲试验 | 组 | 3 |  |  |  |
| 107 | 铜止水接头抗拉强度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 108 | 钢材（钢拱架）抗拉强度 | 组 | 48 |  |  |  |
| 109 | 钢材（钢拱架）屈服强度 | 组 | 48 |  |  |  |
| 110 | 钢材（钢拱架）断后伸长率 | 组 | 48 |  |  |  |
| 111 | 钢材（钢拱架）冷弯试验 | 组 | 48 |  |  |  |
| 112 | 钢材（钢拱架）冲击试验 | 组 | 48 |  |  |  |
| 113 | 钢绞线抗拉强度 | 组 | 10 |  |  |  |
| 114 | 钢绞线0.2%屈服力 | 组 | 10 |  |  |  |
| 115 | 钢绞线最大力 | 组 | 10 |  |  |  |
| 116 | 钢绞线最大力总伸长率 | 组 | 10 |  |  |  |
| 117 | 锚具锚板硬度试验 | 点 | 40 |  |  |  |
| 118 | 锚具夹片硬度试验 | 点 | 30 |  |  |  |
| 119 | 公路路面基层和面层弯沉 | 点 | 3655 |  |  |  |
| 120 | 公路路面基层和面层无侧限抗压强度 | 组 | 129 |  |  |  |
| 121 | 公路路面基层和面层压实度 | 组 | 2290 |  |  |  |
| 122 | 公路路面基层和面层厚度 | 组 | 110 |  |  |  |
| 123 | 公路路面基层和面层水稳层配合比复核 | 组 | 4 |  |  |  |
| 124 | 基础处理地基承载力（动力触探法） | 点 | 1200 |  |  |  |
| 125 | 石方回填含水率 | 组 | 36 |  |  |  |
| 126 | 石方回填干密度 | 组 | 36 |  |  |  |
| 127 | 土工布纵横向断裂强度 | 组 | 12 |  |  |  |
| 128 | 土工布纵横向标准强度对应伸长率 | 组 | 12 |  |  |  |
| 129 | 土工布顶破强力 | 组 | 12 |  |  |  |
| 130 | 土工布纵横向撕破强力 | 组 | 12 |  |  |  |
| 131 | 土工布单位面积质量 | 组 | 12 |  |  |  |
| 132 | 土工布垂直渗透系数 | 组 | 12 |  |  |  |
| 133 | 土工布等效孔径 | 组 | 12 |  |  |  |
| 134 | 土工布厚度 | 组 | 12 |  |  |  |
| 135 | 混凝土、砂浆拌和物性能砂浆稠度 | 组 | 40 |  |  |  |
| 136 | 混凝土、砂浆拌和物性能坍落度 | 组 | 40 |  |  |  |
| 137 | 混凝土、砂浆拌和物性能含气量 | 组 | 40 |  |  |  |
| 138 | 混凝土、砂浆拌和物性能出机口温度 | 组 | 40 |  |  |  |
| 139 | 混凝土、砂浆拌和物性能砂子含水率 | 组 | 40 |  |  |  |
| 140 | 混凝土、砂浆拌和物性能泌水率 | 组 | 40 |  |  |  |
| 141 | 混凝土、砂浆拌和物性能凝结时间 | 组 | 40 |  |  |  |
| 142 | 混凝土配合比复核C20 | 组 | 3 |  |  |  |
| 143 | 混凝土配合比复核C25 | 组 | 3 |  |  |  |
| 144 | 混凝土配合比复核C30 | 组 | 3 |  |  |  |
| 145 | 混凝土配合比复核C30喷射混凝土 | 组 | 3 |  |  |  |
| 146 | 混凝土配合比复核C25W6F100 | 组 | 3 |  |  |  |
| 147 | 混凝土配合比复核C25W6F50 | 组 | 3 |  |  |  |
| 148 | 混凝土配合比复核C30W6F100 | 组 | 3 |  |  |  |
| 149 | 混凝土配合比复核C30W6F50 | 组 | 3 |  |  |  |
| 150 | 混凝土配合比复核路面混凝土R5 | 组 | 3 |  |  |  |
| 151 | 混凝土配合比复核M7.5 | 组 | 3 |  |  |  |
| 152 | 混凝土配合比复核M10 | 组 | 3 |  |  |  |
| 153 | 混凝土配合比复核M20 | 组 | 3 |  |  |  |
| 154 | 混凝土配合比复核M30 | 组 | 3 |  |  |  |
| 155 | 橡胶止水带硬度（邵尔A） | 组 | 20 |  |  |  |
| 156 | 橡胶止水带拉伸强度 | 组 | 20 |  |  |  |
| 157 | 橡胶止水带拉断伸长率 | 组 | 20 |  |  |  |
| 158 | 橡胶止水带压缩永久变形 | 组 | 20 |  |  |  |
| 159 | 橡胶止水带撕裂强度 | 组 | 20 |  |  |  |
| 160 | 橡胶止水带脆性温度 | 组 | 20 |  |  |  |
| 161 | 橡胶止水带热空气老化（70℃×168h） | 组 | 20 |  |  |  |
| 162 | 橡胶止水接头抗拉强度 | 组 | 10 |  |  |  |
| 163 | 防水板拉伸强度 | 组 | 12 |  |  |  |
| 164 | 防水板拉断伸长率 | 组 | 12 |  |  |  |
| 165 | 防水板撕裂强度 | 组 | 12 |  |  |  |
| 166 | 防水板热空气老化（80℃×168h） | 组 | 12 |  |  |  |
| 167 | 防水板低温弯折 | 组 | 12 |  |  |  |
| 168 | 遇水膨胀止水条硬度 | 组 | 6 |  |  |  |
| 169 | 遇水膨胀止水条拉伸强度 | 组 | 6 |  |  |  |
| 170 | 遇水膨胀止水条拉断伸长率 | 组 | 6 |  |  |  |
| 171 | 遇水膨胀止水条体积膨胀率 | 组 | 6 |  |  |  |
| 172 | 自钻式中空注浆锚杆0.2%屈服力 | 组 | 6 |  |  |  |
| 173 | 自钻式中空注浆锚杆最大力 | 组 | 6 |  |  |  |
| 174 | 自钻式中空注浆锚杆最大力总延伸率 | 组 | 6 |  |  |  |
| 175 | 泡沫板表观密度 | 组 | 5 |  |  |  |
| 176 | 泡沫板压缩强度 | 组 | 5 |  |  |  |
| 177 | 泡沫板抗拉强度 | 组 | 5 |  |  |  |
| 178 | 泡沫板吸水率 | 组 | 5 |  |  |  |
| 179 | 橡胶支座（桥梁）抗压弹性模量 | 组 | 3 |  |  |  |
| 180 | 橡胶支座（桥梁）抗剪弹性模量 | 组 | 3 |  |  |  |
| 181 | 橡胶支座（桥梁）极限抗压强度 | 组 | 3 |  |  |  |
| 182 | 钢筋机械连接接头性能抗拉强度（φ≤25mm） | 根 | 264 |  |  |  |
| 183 | 钢筋机械连接接头性能抗拉强度（φ=28mm） | 根 | 42 |  |  |  |
| 184 | 钢筋机械连接接头性能抗拉强度（φ≥32mm） | 根 | 36 |  |  |  |
| 185 | 锚杆质量检测锚杆无损检测 | 根 | 20000 |  |  |  |
| 186 | 锚杆质量检测锚杆拉拔试验 | 根 | 2850 |  |  |  |
| 187 | 锚索孔质量检测单孔声波检测 | m | 500 |  |  |  |
| 188 | 锚索孔质量检测钻孔摄像检测 | m | 500 |  |  |  |
| 189 | 预应力锚索锚索多循环张拉试验 | 根 | 50 |  |  |  |
| 190 | 混凝土衬砌质量检测钢筋混凝土衬砌质量地质雷达检测 | m | 1500 |  |  |  |
| 191 | 钢衬接触灌浆质量检测钢衬段接触灌浆质量冲击回波检测 | m | 1000 |  |  |  |
| 192 | 固结灌浆质量检测固结灌浆单点法压水试验 | 段 | 200 |  |  |  |
| 193 | 固结灌浆质量检测固结灌浆单孔声波检测（灌前、灌后） | m | 500 |  |  |  |
| 194 | 固结灌浆质量检测固结灌浆钻孔全景数字成像（灌前、灌后） | m | 500 |  |  |  |
| 195 | 固结灌浆质量检测钻孔变模检测 | 点 | 100 |  |  |  |
| 196 | 帷幕灌浆质量检测帷幕灌浆单点法压水试验 | 段 | 200 |  |  |  |
| 197 | 帷幕灌浆质量检测帷幕灌浆单孔声波检测 | m | 800 |  |  |  |
| 198 | 帷幕灌浆质量检测帷幕灌浆钻孔摄像检测 | m | 800 |  |  |  |
| 199 | 回填灌浆质量检测回填灌浆单孔注浆试验 | 段 | 100 |  |  |  |
| 200 | 爆破振动监测爆破影响区域、岩锚梁及新浇混凝土爆破振动监测 | 点·次 | 50 |  |  |  |
| 201 | 面板施工质量及脱空检测大坝混凝土面板地质雷达检测 | m | 100 |  |  |  |
| 202 | 基桩检测跨孔声波检测 | m | 800 |  |  |  |
|  | 物探检测费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

响应人（盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月       日